Bestekstekst BTK-G voor vlakke wandopbouw

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type  ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø110 mm

Hoogte frame: 370 mm

Breedte frame: 250 mm

Dikte frame: 130 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

4 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.11 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø125 mm

Hoogte frame: 420 mm

Breedte frame: 300 mm

Dikte frame: 130 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

5 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.12 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø150 mm

Hoogte frame: 420 mm

Breedte frame: 300 mm

Dikte frame: 130 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

5 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.15 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø200 mm

Hoogte frame: 460 mm

Breedte frame: 340 mm

Dikte frame: 133 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

6 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.2 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø250 mm

Hoogte frame: 510 mm

Breedte frame: 390 mm

Dikte frame: 130 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

6 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.25 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø300 mm

Hoogte frame: 560 mm

Breedte frame: 440 mm

Dikte frame: 130 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

6 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.3 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø400 mm

Hoogte frame: 660 mm

Breedte frame: 540 mm

Dikte frame: 150 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

8 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.4 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø500 mm

Hoogte frame: 745 mm

Breedte frame: 650 mm

Dikte frame: 150 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

10 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.5 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø600 mm

Hoogte frame: 845 mm

Breedte frame: 750 mm

Dikte frame: 150 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

12 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.6 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø700 mm

Hoogte frame: 965 mm

Breedte frame: 850 mm

Dikte frame: 160 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

14 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.7 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø800 mm

Hoogte frame: 1065 mm

Breedte frame: 950 mm

Dikte frame: 210 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

16 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.8 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø900 mm

Hoogte frame: 1165 mm

Breedte frame: 1050 mm

Dikte frame: 200 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

20 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

1.9 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø1000 mm

Hoogte frame: 1268 mm

Breedte frame: 1150 mm

Dikte frame: 230 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

22 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

2 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø1100 mm

Hoogte frame: 1459 mm

Breedte frame: 1300 mm

Dikte frame: 230 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

24 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

2.1 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø1200 mm

Hoogte frame: 1555 mm

Breedte frame: 1400 mm

Dikte frame: 230 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

26 stuks chemische ankers M8, capsules, moeren

en sluitringen.

2.2 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø1300 mm

Hoogte frame: 1649 mm

Breedte frame: 1500 mm

Dikte frame: 230 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

26 stuks chemische ankers M10, capsules, moeren

en sluitringen.

2.3 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø1400 mm

Hoogte frame: 1743 mm

Breedte frame: 1600 mm

Dikte frame: 230 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

26 stuks chemische ankers M10, capsules, moeren

en sluitringen.

2.4 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø1500 mm

Hoogte frame: 1870 mm

Breedte frame: 1700 mm

Dikte frame: 250 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

30 stuks chemische ankers M10, capsules, moeren

en sluitringen.

2.5 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø1600 mm

Hoogte frame: 1985 mm

Breedte frame: 1800 mm

Dikte frame: 250 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

32 stuks chemische ankers M10, capsules, moeren

en sluitringen.

2.6 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø1800 mm

Hoogte frame: 2200 mm

Breedte frame: 2000 mm

Dikte frame: 320 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

36 stuks chemische ankers M10, capsules, moeren

en sluitringen.

2.8 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-G

Toepassing: vlakke opbouw tegen betonnen wand

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø2000 mm

Hoogte frame: 2395 mm

Breedte frame: 2200 mm

Dikte frame: 320 mm

Levering incl. RVS316 montagemiddelen, bestaande uit

38 stuks chemische ankers M10, capsules, moeren

en sluitringen.

3 Mwk lange periode

5 Mwk korte periode