Bestekstekst ATK-S voor rechtstreekse montage aan een PVC/PE buis

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø110 mm

Hoogte frame: 381 mm

Breedte frame: 250 mm

Dikte frame incl. spie: 272 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.11 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø125 mm

Hoogte frame: 430 mm

Breedte frame: 300 mm

Dikte frame incl. spie: 275 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.13 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø160 mm

Hoogte frame: 430 mm

Breedte frame: 300 mm

Dikte frame incl. spie: 318 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.16 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø200 mm

Hoogte frame: 470 mm

Breedte frame: 340 mm

Dikte frame incl. spie: 323 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.2 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø250 mm

Hoogte frame: 519 mm

Breedte frame: 390 mm

Dikte frame incl. spie: 332 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.25 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø315 mm

Hoogte frame: 568 mm

Breedte frame: 440 mm

Dikte frame incl. spie: 377 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.3 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø400 mm

Hoogte frame: 666 mm

Breedte frame: 540 mm

Dikte frame incl. spie: 478 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.4 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø500 mm

Hoogte frame: 750 mm

Breedte frame: 650 mm

Dikte frame incl. spie: 517 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.5 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø630 mm

Hoogte frame: 849 mm

Breedte frame: 750 mm

Dikte frame incl. spie: 603 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.6 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode

00.00.00-x	HDPE TERUGSLAGKLEP

0. 	Fabricaat: AQUAFIX MILIEU BV, o.g.

Klep met frame, type ATK-S

Toepassing: montage op PVC/PE buis

Frame onder schuinstand van 10 gr.

Materiaal: behuizing HDPE300, Scharnieren RVS316

Liprubber EPDM

Diameter: Ø800 mm

Hoogte frame: 1065 mm

Breedte frame: 950 mm

Dikte frame incl. spie: 744 mm

Levering excl. schuifmof

Max. 1.8 Mwk lange periode

Max. 5 Mwk korte periode